эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

н.16 не обеспечено наличие воздушного разрыва в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации на пищеблоке на расстоянии не менее 20 мм. от верха приемной воронки в соответствии с требованиями п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Сани гарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.17 не приведено санитарпо-техническое состояние помещений, расположенных на втором этаже ( потолок, стены) в соответствие требованиям н. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

И.18 не обеспечено проветривание спортивного зала в соответствии с требованиями требований п. 4.16,  8.5  СапПиН  2.4.1.3049-13   «  Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройств).

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом  1 части 1  статьи 17 Федерального чакона от 26.12.2008 № 294-ФЗ"О

чащитс    нрав    юридических    лиц    и    индивидуальных    предпринимателей    при    осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта   4 статьи

40 Закона «О защите нрав потреби гелей, мастью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 Л» 52-

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

предлагаю;

1	Предусмотреть на территории хозяйственной зоны места для чистки ковровых изделий в соответствии с требованиями п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2	Обеспечить наличие количества санитарно-технических приборов в умывальных и туалетных комнатах для детей и сотрудников в соответствии с представленным проектом учреждения от 1978 года в соответствии с требованиями п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3СапПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3	Обеспечить остекление окоп помещений па 1 этаже из цельного стеклопакета в соответствии с требованиями п. 4.16, 8.5 СапПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4	Обеспечить отделка стен помещений материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиП 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5	Оборудовать складские помещения для хранения пищевых продуктов приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями н. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6	Обеспечить наличие воздушного разрыва в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации на пищеблоке на расстоянии не менее 20 мм. от верха приемной воронки в соответствии с требованиями п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7	Привести санитарпо-техническое состояние помещений, расположенных на втором этаже ( потолок, стены) в соответствие требованиям п. 5.1 СанПиП 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8	Обеспечить проветривание спортивного зала в соответствии с требованиями требований п. 4.16. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

11 ребомния, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)